**恩施市妇幼保健计划生育服务中心预防接种门诊规范化数字建设项目询价参数**

**（3登记台+3接种台）**

**招标询价参数：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 产品型号 | 产品名称 | 产品规格及其配置 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | 总控 | 中心控制系统软件 | 中心控制系统,支撑整个系统的协调工作，提供WINXP和WIN2000/NT两个版本系统，包含二次开发。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 软件系统 | 排队叫号管理控制系统 | 与儿童预防接种信息管理系统（国家版）无缝对接 | 套 | 1 |
| 虚拟呼叫软件 | 安装于同一内网用户操作电脑上，实现呼叫等功能 | 套 | 1 |
| 语音播报控制系统 | 语音播报合成 | 套 | 1 |
| 多媒体信息发布系统 | 视频和留观信息 | 套 | 1 |
| 留观管理系统 | 接种后留观信息记录处理 | 套 | 1 |
| 3 | 触摸屏一体机 | 排队取号机 | 17-21寸液晶触摸屏一体机多线磁卡扫描器80\*80热敏打印机LCD显示控制卡 | 台 | 1 |  |
| 留观一体机 | 17-21寸液晶触摸屏一体机多线磁卡扫描器80\*80热敏打印机 | 台 | 1 |  |
| **合计（人民币）** |  |